|  | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
| --- | --- |
|  | ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум» |
|  | Учебно-программная документация |
|  | 2.5. Учебный процесс |
| СК-УПД-РП-2.5.-20 | Рабочая программа ПМ 02 «Эксплуатация электрооборудования электрических станций и сетей» МДК02.02 «Релейная защита» специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы |

УТВЕРЖДЕНА

Методическим советом ГБПОУ «ГЭТ»

______________Л.В. Белых

Протокол № __

от «__»_______2020г

Рассмотрено на заседании ПЦК

«Электрические станции, сети и системы»

______________Ю.Л. Жарова

Протокол № __

от «__»_______2020г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

профессионального модуля ПМ.02

«Эксплуатация электрооборудования » МДК 02.02. « Релейная защита »

2020 г.

Рабочая профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовой подготовки) и примерной программы.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Гусиноозёрский энергетический техникум» (ГБПОУ ГЭТ)

| Разработчик программы преподаватель | Черепанов Алексей Федорович |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил председатель ПЦК | Жарова Юлия Львовна |  |
| Проверил зав.отделением | Еремина Любовь Александровна |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 6.РЕГИСТРАЦИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 26 | 24 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ

1.1. Область применения программы

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.03. Электрические станции, сети и системы (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.

- Выполнять режимные переключения в энергоустановках.

- Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования.

Примерная программа профессионального модуля может быть использована;

- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

19842 «Электромонтер по обслуживанию подстанций»,

19861«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,

19848 «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций»

- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих в рамках специальности СПО 13.02.03.  19929 «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций»,

- в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной деятельности данного модуля.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- производства включения в работу и останова оборудования;

- оперативных переключений;

- оформления оперативно-технической документации;

уметь:

- контролировать   и   управлять   режимами   работы   основного   и вспомогательного оборудования;

- определять причины сбоев и отказов в работе оборудования;

- проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах;

- составлять     техническую     документацию     по     эксплуатации электрооборудования;

знать:

- контролировать   и   управлять   режимами   работы   основного   и вспомогательного оборудования;

- определять причины сбоев и отказов в работе оборудования;

- проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах;

- составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –   330 час,  в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  222 часа.

Аудиторные учебные занятия -148 часов в.т.ч 74 часов практических

самостоятельной работы обучающегося –   74  часов;

учебной и производственной практики –  108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Контролировать работу основного ,вспомогательного оборудования и релейных защит. |
| ПК 2 | Выполнять режимные переключения в энергоустановках |
| ПК 3 | Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3.1. Структура профессионального модуля для квалификации техник-электрик

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммар-ный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практичес-ких занятий |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1 ОК 1-11 | Раздел 1.Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ПК 1 ОК 1-11 | Раздел 2. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций сетей и систем | 222 | 148 |  | 74 |  |  |  | - | 74 |
| ПК 2 ПК 3 ОК 1-11 | Раздел 3. Выполнение оперативных переключений и ликвидация аварий в электрической части энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Всего: | 330 | 148 | 74 |  | - |  | - | 108 | 74 |

| Раздел 2 ПМ.02 Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  | 148 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Расчет токов короткого замыкания |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и последствия КЗ. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения. Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной мощности. Сверхпереходные параметры генератора. |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Методы расчета токов трехфазного КЗ. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при выбранных базовых условиях. Преобразования схем замещения. |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. Определение ударного тока КЗ. Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент времени переходного процесса КЗ. Расчет токов в цепи собственных нужд. |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Основные положения метода симметричных составляющих. Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой последовательностей. Принципы составления схем замещения отдельных последовательностей. |  |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах несимметричных КЗ. Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ. |  |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. Способы снижения токов КЗ. Применение токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, параметры, схемы включения. Выбор секционных и линейных реакторов |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Расчет токов трехфазного КЗ в различных присоединениях КЭС. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Расчет токов трехфазного КЗ в системе собственных нужд напряжением 3 – 6 кВ. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Расчет токов несимметричных КЗ. |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ |  |  |  |
|  | Тема 2.2 Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем |  | Содержание |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | 1. | Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Основные органы релейной защиты. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Способы изображения реле на принципиальных схемах. Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. Классификация реле. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного тока. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. | Виды реле. Реле прямого действия,устройство,область применения. Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. Параметры срабатывания и возврата, коэффициент возврата. Способы регулирования параметров. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. | Полупроводниковые реле тока и напряжения. Способы регулирования параметров. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. | Индукционное реле тока, принцип действия. Время-токовые характеристики реле. |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. | Поляризованные и магнитоэлектрические реле. Промежуточные реле, реле времени, указательные реле, их назначение, конструктивные особенности. |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. | Токовые защиты. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ). Принципиальная схема защиты. Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с пуском, но напряжению. |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. | Токовая отсечка, принцип действия, схема. Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита. |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. | Принцип действия направленной МТЗ. Схема защиты, основные органы. Конструкция реле направленной мощности. Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты. |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. | Защита от замыканий на землю в электрических сетях. Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ. Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности. |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. | Дифференциальные защиты линий. Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты линий. Токи небаланса. |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. | Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. Мертвая зона защиты. Поперечная направленная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. | Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Газовая защита. Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле. Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип действия. |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. | Защита синхронных генераторов. Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка чувствительности. |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. | Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок. Защита минимального напряжения. |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. | Защита сборных шин. Виды повреждений на сборных шинах. Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин. |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. | Резервирование действия релейных защит и выключателей. Принцип выполнения УРОВ. |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе лабораторных работ |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 1. | Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Испытание электромагнитных реле тока и напряжения |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Испытание реле времени. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Испытание реле напряжения. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. | Расчёт, настройка уставок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. | Испытание максимальной токовой защиты с применением электронного токового реле. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. | Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. | Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной защиты линий. |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. | Испытание дифференциального реле РСТ-15(РНТ-565). |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. | Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора. |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. | Испытание релейной защиты понижающего трансформатора |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических занятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Расчет уставок максимальных токовых защит в сети с односторонним питанием. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним питанием. |  |  |  |  |
|  | Примерная тематика самостоятельной работы по разделу 2 ПМ.02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Построение кривых изменения токов трехфазного КЗ в цепи шин неизменного напряжения, в цепи генератора без АРВ и с АРВ. Разработка структурной схемы трехступенчатой дистанционной защиты. Вычерчивание и изучение схемы дифференциальной защиты шин с фиксированным распределением присоединений Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Составление опорных конспектов по заданным темам: -определение токов КЗ с учетом регулирования напряжения под нагрузкой трансформаторов; - особенности расчета токов КЗ в электроустановках до 1000 В; - особенности расчета токов КЗ в цепях собственных нужд электростанций; - порядок расчета токов однофазного и двухфазного КЗ. -конструктивные особенности реле на постоянном и переменном токе, быстродействующих и с замедлением; -область применения направленных МТЗ; - операции, выполняемые оперативным персоналом в цепях дифференциальной защиты при оперативных переключениях. |  |  |  |  | 74 |  |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие

учебного кабинета:

информационных технологий в профессиональной деятельности;

лабораторий:

- эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем;

- релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем; полигона:

-	электрооборудования станций и подстанций.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета эксплуатации электрооборудования электрических станций сетей и систем:

- методические указания по выполнению практических работ;

- техническая и оперативная документация по эксплуатации электрооборудования;

- схемы распределительных устройств;

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Технические средства обучения: обучающие и тестирующие программы, мультимедийная установка, телевизор, DVD проектор, диски с учебными фильмами, фотографиями, интерактивная доска с программным обеспечением. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных технологий:

-	персональные компьютеры, с программным обеспечением по расчету токов короткого замыкания, по выполнению оперативных переключений;

-	обучающие и тестирующие программы. Количество персональных компьютеров не менее 15.

Оборудование лаборатории эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем и рабочих мест лаборатории:

- комплект учебно-методической документации;

- лабораторный стенд для исследования режимов работы нейтралей трансформаторов;

- тренажеры или стенды по оперативным переключениям и по отработке действий персонала при ликвидации аварий;

- лабораторные стенды «Включение синхронных генераторов на параллельную работу», «Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя», «Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов». Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ бригадами по 3-4 человека;

- оперативная документация.

Оборудование лаборатории релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем и рабочих мест лаборатории:

- комплект учебно-методической документации;

- образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации;

- схемы релейной защиты;

- лабораторные стенды по релейной защите «Исследование схем соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание электромагнитных реле тока и напряжения», «Испытание промежуточных, указательных реле и реле времени», «Настройка уставок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание направленной максимальной токовой защиты на постоянном оперативном токе», «Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной зашиты линий», «Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю», «Испытание дифференциального реле РНТ-565», «Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора», «Настройка и проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок». Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ бригадами по 3-4 человека;

- компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при отсутствии лабораторных стендов. Рабочие места по количеству обучающихся;

- тестирующие программы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику (по профилю специальности), которая проводится концентрированно. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- основное и вспомогательное оборудование электростанции или подстанции;

- распределительные устройства;

- щит управления (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ, ОПУ);

- тренажеры по противоаварийным тренировкам оперативного персонала;

- оперативная и техническая документация.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Текст] - М.: Издательство «Омега-Л», 2008. - 256 с.

- Типовая инструкция по переключениям в электроустановках. - URL: http://download.modus.icenet.ru/swmandoc/70_oper_switching/r38-3-01.htm/ Дата обращения 05.11.2010.

Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. Министерство энергетики Российской федерации. 2003.-URL:

Дополнительные источники:

- http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/instrukciya-po--predotvrascheniyu-i-likvidacii-avarii-v-elektricheskoi-chasti-energosistem_4.html. Дата обращения 05.11.2010 г.

- Быстрицкий, Г.Ф., Кудрин, Б.И. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов [Текст]: учеб. пособие для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 176 с. (допущено Минобразованием России);

- Котеленец, Н.Ф., Акимова, Н.А., Антонов, М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник [Текст] - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 384 с. (допущено Минобразованием России);

- Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем энергоснабжения промышленных предприятий [Текст]: учебник/ Б.И.Кудрин, Л.Т Магазинник., М.Г.Ошурков и др.; Под ред. Б.И. Кудрина. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 432 с. (допущено УМО);

- Киреева, З.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем [Текст]: Учебник для студентов СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 288 с. (гриф МО РФ);

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: Учебник для сред.проф.образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 448 с. (гриф МО РФ).

Дополнительные источники:

- Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей [Текст]: ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП Информэнерго, 1988. - 252 с.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СО 154-34.20.122-2006.- URL: http://www.cius-ees.ru/uploaded/file_catalog/SO_153-34.20.122-2006_NTP_PS.pdf. Дата обращения 29.03.2011 г.

3.	Инструкция по переключениям в электроустановках. Министерство
энергетики	Российской	федерации.	-	URL:
http ://www.manbw.ru/ analitycs/switching_in_electrical_instructions.html. Дата
обращения 05.11.2010.

- Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст] - М.: «Академия», 2005. - 448 с.

- Москаленко, В.В. Справочник электромонтера [Текст] - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. (допущено Минобразованием России).

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Условия проведения занятий:

Занятия проводятся в специализированных кабинетах и лабораториях. При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода должны применяться активные и интерактивные формы и методы обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.п.). Часть занятий может быть проведена на базе предприятий социальных партнеров.

Условия организации производственной практики:

Производственная практика (по профилю специальности) является итоговой по модулю, проводится концентрированно, после изучения теоретического материала, выполнения всех практических занятий и лабораторных работ на предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и образовательным учреждением. Перед выходом на практику обучающиеся должны быть ознакомлены с целями, задачами практики, основными формами отчетных документов по итогам практики. Во время прохождения практики руководитель практики от образовательного учреждения осуществляет связь с работодателями и контролирует условия прохождения практики. Условия консультационной помощи обучающимся:

Консультационная помощь обучающимся оказывается в виде проведения индивидуальных и групповых консультаций во внеурочное время по расписанию, утвержденному учебной частью. Самостоятельная внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением (учебными элементами, методическими рекомендациями и т.п). Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение», и профессионального модуля «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем».

Освоение данного профессионального модуля рекомендуется осуществляться параллельно с профессиональным модулем «Контроль и управление технологическими процессами».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: преподаватели междисциплинарного курса, а также преподаватели общепрофессиональных дисциплин «Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Охрана труда» с высшим профессиональным образованием.

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, и должен проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Мастера: наличие профильного профессионального образования, с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования |  Демонстрация навыков исследования режимов работы электрических машин и трансформаторов, устройств релейной защиты;  точность подбора средств измерений для контроля режимов работы основного оборудования, и правильность составления схем подключения измерительных приборов;  выполнение расчета симметричных и несимметричных токов коротких замыканий в соответствии с алгоритмом;  аргументированность выбора устройств релейной защиты и автоматики в различных цепях основного и вспомогательного оборудования;  характеристика способов включения в работу основного оборудования в соответствии с Правилами технической эксплуатации; - демонстрация навыков по включению в работу и останову электрооборудования | Оценка защиты лабораторных работ; оценка результата выполнения практического задания; оценка результатов выполнения практических заданий; оценка результатов выполнения практических заданий; оценка результатов решения ситуационных задач; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике. |
| 2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках |  Соответствие выбора схем распределительных устройств электроустановок нормам технологического проектирования;  составление бланков переключений в заданных электрических схемах в соответствии с типовыми бланками переключений;  выполнение оперативных Оценка выполнения практических заданий; оценка результата выполнения практического задания; наблюдение за 21 переключений в схемах с использованием компьютерных программ и на тренажерах в соответствии с бланками переключений;  демонстрация навыков производства оперативных переключений в различных схемах электростанций и подстанций;  выполнение действий оперативного персонала при ликвидации различных аварий на электростанциях, в сетях и системах в соответствии с инструкциями;  демонстрация навыков действий персонала при ликвидации различных аварий при участии в противоаварийных тренировках оперативного персонала;  демонстрация навыков владения безопасными методами работ при оперативных переключениях; | Оценка результатов выполнения практических заданий; оценка результатов выполнения практических заданий; оценка результатов выполнения практических заданий; оценка результатов выполнения практических заданий; оценка результатов выполнения практических заданий. наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторной работы, оценка результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; наблюдение за ходом деловой игры и оценка ее результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике. |
| Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования |  Грамотность заполнения бланков технической документации по эксплуатации электрооборудования;  грамотность заполнения бланков оперативно-технической документации. | Зачет по производственной практике |
| По окончании данного модуля проводится экзамен (квалификационный) |  |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика: - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; - адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений. | Наблюдение, оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на производственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации: оценка портфолио (результатов достижений): интерпретация ре- зультатов наблю- дений за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения об- разовательной про- граммы. |
| 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профес- сиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с применением интегрированных знаний профессиональной области. | Интерпретация ре- зультатов наблю- дений за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения об- разовательной про- граммы. |
| 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - Эффективный поиск необходи- мой информации; - использование различных ис- точников информации, включая электронные. | Интерпретация ре- зультатов наблю- дений за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения об- разовательной про- граммы. |
| 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - Владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация ре- зультатов наблю- дений за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения об- разовательной про- граммы. |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация ре- зультатов наблю- дений за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения об- разовательной про- граммы |
| 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; - Постановка целей команде. | Наблюдение за дея- тельностью обу- чающегося в процессе освоения образова- тельной программы |
| 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - планирование повышения личностного и квалификационного уровня. | Интерпретация ре- зультатов наблю- дений за деятельно- стью обучающегося в процессе освоения об- разовательной про- граммы |
| 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - Активное участие в научно- техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение, оценка портфолио (свидетельств, сертификатов, дипломов, грамот, видео-фотомате- риалов и др.) |
| 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - Успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

6. Регистрация внесения изменений

| №№ | Номера страниц |  |  | Основания для внесения изменений | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замена | новые | аннулиров. |  |  |  |