|  | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
| --- | --- |
|  | ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум» |
|  | Учебно-программная документация |
|  | 2.5. Учебный процесс |
| СК-УПД-РП-2.5.-20 | Рабочая программа ПМ 06 «Выполнение работ по рабочей профессии 19848 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы |

УТВЕРЖДЕНА

Методическим советом ГБПОУ «ГЭТ»

______________Л.В. Белых

Протокол № __

от «__»_______2020г

Рассмотрено на заседании ПЦК

«Электрические станции, сети и системы»

______________Ю.Л. Жарова

Протокол № __

от «__»_______2020г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ.06

«Выполнение работ по рабочей профессии 19848 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.»

Гусинозерск,2020 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовой подготовки) и примерной программы.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Гусиноозёрский энергетический техникум» (ГБПОУ ГЭТ);

| Разработчик программы преподаватель | Черепанов Алексей Федорович |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил председатель ПЦК | Жарова Юлия Львовна |  |
| Проверил зав.отделением | Еремина Любовь Александровна |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 6.РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 22 | 19 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06

Выполнение работ по рабочей профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19861 Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию электрооборудования  (по  отраслям) сроком обучения 3 года 10 месяцув на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования. Профессия по ОК  016-94: Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, и другого электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области энергетики, энергетического машиностроения и электротехники при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования. Возраст приема на работу - не моложе 18 лет. Пол не регламентирован. Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава РФ. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля ПМ 06.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 336 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 100 часов;

производственной практики - 36 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по рабочей профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел ПМ 06 Основы слесарно-сборочных работ | 336 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | 36 |
|  | Раздел ПМ 06. Основы электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел ПМ 03. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 336 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | 36 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПМ 06 Основы слесарно-сборочных работ |  |  | 30 |  |
| МДК 1. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |  |  | 18 |  |
| Введение | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Значимость профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в развитии электроэнергетики. Техника безопасности при работе на рабочем месте. |  | 3 |
| Тема 1.1. Виды соединений деталей. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Основные виды сборочных работ. Применяемое оборудование, инструмент, приспособления. |  | 3 |
|  | 2. | Классификация соединений деталей. Подвижные и неподвижные, разъемные и неразъемные соединения. |  | 3 |
| Тема 1.2. Понятие о точности сборки. | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1. | Пригоночные работы при сборке. Штангенинструменты. |  | 2 |
|  | 2. | Взаимозаменяемость. |  | 2 |
|  | 3. | Микрометрические инструменты. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1. | Составить технологическую карту |  |  |
|  | 2 | Составить технологическую карту |  |  |
| Раздел ПМ 2. Основы электромонтажных работ. |  |  | 48 |  |
| МДК 1. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Понятие об электромонтажных работах. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Нормативные документы, рабочая документация электромонтера. |  | 2 |
|  | 2. | Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемым при производстве электромонтажных работ. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Изучение технической документации: ПТЭ, ПТБ. |  |  |
| Тема 2.2 Индустриализация электромонтажных работ. | Содержание |  | 6 |  |
|  | Стадии монтажа. Механизация электромонтажных работ. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Применение электромонтажных инструментов и приборов. Проверка изоляции кабелей. |  |  |
| Тема 2.3 Электромонтажные материалы и изделия. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Область применения, конструкция, маркировка проводов. |  | 2 |
|  | 2. | Область применения, конструкция, маркировка кабелей. |  |  |
|  | 3. | Область применения, конструкция, маркировка шнуров. |  |  |
|  | 4. | Область применения, конструкция, маркировка изоляционных материалов. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Определение видов кабеля и проводов по образцам. |  |  |
|  | 2. | Разделка кабеля. |  |  |
|  | 3. | Монтаж соединительной муфты. |  |  |
|  | 4. | Монтаж конечной муфты. |  |  |
| Тема 2.4. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Технология выполнения контактных соединений пайкой и организация рабочего места. |  |  |
|  | 2. | Технология выполнения контактных соединений сваркой и техника безопасности. |  |  |
|  | 3. | Технология разделки концов кабелей. Назначение, приспособления. |  |  |
|  | 4. | Правила техники безопасности. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Расшифровка марок кабелей, проводов, шнуров. |  |  |
|  | 2. | Составить технологическую карту выполнения разделки кабеля. |  |  |
|  | 3. | Оконцевание, соединение и ответвление алюминиевых и медных жил, проводов и кабелей. |  |  |
| Раздел ПМ 3. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |  | 104 |  |
| Тема 1.3. Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Электротравматизм и его предотвращение. |  | 3 |
|  | 2. | Правила устройства электроустановок. |  | 3 |
|  | 3. | Квалификационные группы по технике безопасности. |  | 2 |
|  | 4. | Порядок присвоения группы по технике безопасности и квалификационной группы. |  |  |
|  | 5. | Защитные средства и контроль за их состоянием. |  |  |
|  | 6. | Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 1. | Испытание изоляции диэлектрических перчаток. |  |  |
|  | 2. | Испытание изоляции электромонтажного инструмента. |  |  |
|  | 3. | Анализ электротравматизма в энергетике за 2014 год. |  |  |
|  | 4. | Составление перечня защитных средств в электроустановках до 1000 вольт. |  |  |
|  | 5. | Составить перечень вопросов для экзамена по охране труда. |  |  |
| Тема 1.4 Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Виды освещения и источники света (назначение, устройство и принцип работы). |  | 2 |
|  | 2. | Схемы осветительных проводок. |  | 2 |
|  | 3. | Технология монтажа и ремонта светильников общего применения. |  | 1 |
|  | 4. | Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных светильников. |  |  |
|  | 5. | Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Начертить схемы включения ламп с двух (трех) мест. |  |  |
|  |  | Составить технологическую карту установки светильника (в зависимости от помещения). |  |  |
|  |  | Расчет сечения проводов в зависимости от токовой нагрузки |  |  |
|  |  | Монтаж светильников. |  |  |
|  |  | Прокладка скрытой беструбной электропроводки. |  |  |
| Тема 1.5 Монтаж и ремонт пускорегулирующих аппаратов | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Классификация аппаратуры управления и защиты, их технические характеристики |  | 2 |
|  | 2. | Назначение и устройство пускорегулирующих аппаратов. |  | 2 |
|  | 3. | Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом. |  |  |
|  | 4. | Основные неисправности пускорегулирующих аппаратов и их устранение. |  |  |
|  | 5. | Требования техники безопасности при ремонте пускорегулирующих аппаратов. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Составить технологическую карту ремонта магнитного пускателя. |  |  |
|  | 2. | Составить технологическую карту ремонта теплового реле. |  |  |
|  | 3. | Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов. |  |  |
| Тема 1.6 Монтаж и ремонт электрических машин. | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности, их конструкция. |  | 3 |
|  | 2. | Обратимость электрических машин. |  | 2 |
|  | 3. | Схемы соединения обмоток. |  |  |
|  | 4. | Конструкция генераторах постоянного и переменного тока. |  |  |
|  | 5. | Последовательность операций при монтаже электрических машин. |  |  |
|  | 6. | Схемы включения и управления двигателями. |  |  |
|  | 7. | Основные виды неисправностей в электродвигателях причины их возникновения. |  |  |
|  | 8. | Ремонт электрических машин. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Расшифровка маркировки двигателей постоянного и переменного тока. |  |  |
|  |  | Составить технологическую карту сборки электродвигателя. |  |  |
|  |  | Приемка в ремонт и разборка асинхронного двигателя. |  |  |
|  |  | Сборка асинхронного двигателя после ремонта. |  |  |
| Тема 1.7 Монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Назначение и технические данные силовых трансформаторов. |  | 3 |
|  | 2. | Конструкция трансформаторов. |  | 2 |
|  | 3. | Система охлаждения трансформаторов. |  |  |
|  | 4. | Схемы соединения обмоток трансформатора. |  |  |
|  | 5. | Параллельная работа силовых трансформаторов. |  |  |
|  | 6. | Назначение измерительных трансформаторов, устройство и схемы включения. |  |  |
|  | 7. | Наиболее характерные неисправности измерительных и силовых трансформаторов, их причины. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Определение схемы и группы соединения обмоток трансформатора. |  |  |
|  | 2. | Составить технологическую карту ревизии активной части трансформатора. |  |  |
| Тема 1.8 Монтаж и ремонт воздушных и кабельных линий. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей. |  | 2 |
|  | 2. | Конструкция силовых и контрольных кабелей. |  | 2 |
|  | 3. | Технология прокладки кабельных линий. |  | 1 |
|  | 4. | Назначение воздушных линий, их классификация и типы в зависимости от напряжения и назначения. |  |  |
|  | 5. | Назначение, конструкции и типы опор. |  |  |
|  | 6. | Правила поведения и выполнения работ на опорах ВЛ на подъемнике (вышке), в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). |  |  |
|  | 7. | Основные неисправности и ремонт кабельных и воздушных линий. |  |  |
|  | 8. | Правила техники безопасности при ремонте кабельных и воздушных линий. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  |  | Прокладка кабельных линий. |  |  |
|  |  | Монтаж ВЛ. |  |  |
| Тема 1.9 Монтаж и ремонт распределительных устройств | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Назначение и классификация распределительных устройств. |  | 2 |
|  | 2. | Типы, конструктивные выполнения. |  |  |
|  | 3. | Монтаж комплектных распределительных устройств. |  |  |
|  | 4. | Заземление комплектных распределительных устройств. |  |  |
| Тема 1.10 Монтаж и ремонт электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Устройство трансформаторных подстанций. |  | 2 |
|  | 2. | Объемные подстанции. Объемные электротехнические помещения. |  | 2 |
|  | 3. | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. |  | 2 |
|  | 4. | Особенности ремонта комплектных трансформаторных подстанций. |  | 2 |
|  | 5. | Техника безопасности при ремонте комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Измерения сопротивления заземляющего контура (мегомметром) |  |  |
| Тема 1.11 Ремонт электрооборудования | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Электрооборудование подъемно-транспортных устройств. |  | 2 |
|  | 2. | Особенности основного и вспомогательного оборудования подъемно-транспортных устройств. |  | 2 |
|  | 3. | Ремонт основного оборудования: электродвигателей, аппаратов управления электродвигателями, аппарата управления тормозами, аппаратов электрической защиты, аппаратов механической защиты. |  |  |
|  | 4. | Электрические схемы подъемно-транспортных устройств. |  |  |
|  | 5. | Такелажные работы. |  |  |
|  | 6. | Ремонт аккумуляторных батарей. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 8 |  |
|  | 1. | Замеры параметров аккумуляторных батарей. |  |  |
|  | 2. | Сборка разборка автоматов, пускателей. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ . Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Выполнение презентаций, индивидуальных заданий; Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, вычерчивание схем. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. |  |  | 100 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Чтение электрической схемы с использованием условных обозначений. Освещение квартиры. Аппараты защиты. Разделка и оконцевание проводов и кабелей. Разработка технологического процесса проведения сборки, монтажа и ремонта электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств по образцу. |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по рабочим местам, организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Использование инструмента и приспособлений, применяемых при плоскостной разметке подготовка инструмента и поверхности к разметке. Нанесение параллельных, перпендикулярных и прямолинейных рисок, кернение осевых линий. Разметка по шаблону. Рубка металла, инструмент, подготовка(заправка) инструмента. Постановка корпусам ног при рубке, хватка молотка и зубила. Движения при локтевом, кистевом и плечевом ударах. Рубка металла по уровню губок тисков по разметочным рискам. Правка и гибка медных и алюминиевых проводов круглого и прямоугольного сечения. Гибка медных шин на заданный угол, гибка изоляционного материала. Резка, инструмент, подготовка инструмента к работе, правильная постановка корпуса. Резка листового материала по разметке ножницами по металлу. Разрезание металла различного профиля(пруток, уголок, швеллер и т.д.) по разметке ножовкой по металлу. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов. Опиливание, инструмент и приспособления применяемые при опиливании. Постановка корпуса и ног, хватка напильника, движения при опиливании. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом прямым, проверка угольником. Опиливание шпонок, измерение линейкой и штангенциркулем. Сверление и зенкование, инструмент и приспособления, применяемые при ручном и механизированном сверлении, зенковании, заправка сверл. Правила ТБ при управлении сверлильным станком, наладка станка. Технология сверления сквозных и глухих отверстий. Зенкование отверстий под головки винтов. Нарезание резьбы, инструмент, применяемый внутренней и наружной резьбы. Нарезание наружной резьбы на болтах и шпилька. Нарезание внутренний резьбы в глухих и сквозных отверстиях. Сборка разъемных соединений, основные вилы разъемных соединений, область применения. Соединение деталей винтами и болтами, стопорение резьбовых соединений. Сборка шпоночного соединения вал-муфта. Сборка неразъемных соединений, основные виды неразъемных соединений. Напресовка подшипников на вал в ручную. Соединение медных шин при помощи пайки. Склеивание изоляционных материалов. Выполнение комплексных работ: изготовление деталей в соответствии слесарным операциями по чертежам и образцам: совки, садовые грабли, рыхлители, подставки под паяльник. Вводное занятие, инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при выполнении электромонтажных работ. Правила внутреннего распорядка при работах в электромонтажной мастерской. Основной инструмент электромонтажника, получение и сдача. Основные правила электробезопасности и безопасности труда при выполнении работ в электромонтажной мастерской. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Различные вилы контактных соединений и приемы их выполнения. Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов с алюминиевыми и медными токопроводящими жилами, опрессовкой в трубчатых наконечниках и гильзах. Пайка проводов с медными швами. Выбор припоя и флюса для пайки проводов с медными жилами разных сечений. Соединение и ответвление проводов с медными жилами пропаянной скруткой. Пайка проводов с медными жилами к выводам различных типов разъемов, переключателей коррекции, галетным переключателям, реле различных типов, кнопкам и кнопочным переключателям, перекидным переключателям, микропереключателям и других коммутационным устройствам. Монтаж радиотехнических элементов, выбор припоя и флюса для пайки радиоэлементов. Методы изготовления печатных плат, подготовка выводов элементов к пайке, способы установки на платах. Пайка элементов, замена неисправных элементов в платах и блоках электронных устройств. Выполнение комплексных работ: выполнение проводок осветительных сетей, монтаж арматуры, светильников. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок, и схем управления освещением, способы крепления светильников и арматуры для крепления. Технология ремонта потолочных и настенных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Способы присоединения светильников в различных типах электропроводки, способы подключения светильников, изолирование мест соединения. Монтаж и ремонт штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков понижающих трансформаторов. Схемы управления источниками света и электроснабжения осветительных электроустановок. Прокладка кабельных линий, используемый инструмент и приспособления. Приемосдаточные испытания кабелей, эксплуатация кабельных линий, ремонт воздушных линий. Способы монтажа небронированных силовых и контрольных кабелей. Способы монтажа открытой электропроводки, ремонт поврежденного участка. Способы монтажа скрытой электропроводки, ремонт поврежденного участка. Монтаж и ремонт электропроводки, уложенной в пластмассовых и стальных трубах. Монтаж осветительных шинопроводов, ремонт поврежденных участков электроустановок. Выполнение комплексных работ: оконцевание проводов и кабелей. Монтаж навесной электропроводки. Монтаж квартирной электропроводки. Технология выполнения ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000V. Схемы включения аппаратов, основные причины повреждений и меры их предупреждения. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Проверка исправности катушек магнитных пускателей, контактов, реле. Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем, главных и блокировочных. Замена резисторов, регулировка реостатов, проверка аппаратов, испытание под напряжением. Ремонт кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей. Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. Контроль состояния изоляции, проверка и испытание аппаратов. Ремонт аппаратов защиты напряжением 1000V. Замена плавких вставок предохранителей. Проверка и ремонт механической части теплового реле, замена нагревательного элемента. Проверка и ремонт контактной системы: реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей. Проверка катушек реле и контроль состояния изоляции. Испытание аппаратов после ремонта и включение их в схему. Выполнение комплексных работ: Проверка исправностей катушек магнитных пускателей, контактов. Монтаж осветительных шинопроводов. Ремонт поврежденного участка электропроводки. Ремонт подвижных и неподвижных контактных систем. Изучение конструкции электрических машин различных типов при выполнении разборки. Разборка и сборка электрических машин переменного тока. Ремонт ротора двигателя; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Ремонт коллектора, щеточного устройства, замена и притирка щеток; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Разбор двигателей с целью ремонта или замены подшипников и сборка двигателей. Соединение обмоток статора по схеме «звезда» и «треугольник», переключение обмоток со «звезды» на «треугольник». Выполнение комплексных работ: ревизия электродвигателя. Текущий ремонт трансформатора: удаление грязи из расширителя, доливка масла, протирка изоляторов, разборка и очистка маслоуказателя, подтяжка болтовых соединений, чистка и ремонт охлаждающих устройств. Текущий ремонт трансформатора тока и напряжения. Выполнение комплексных работ: ревизия силового трансформатора в составе бригады. Проведение ремонта распределительных устройств всех типов установленных в цехе. Очистка, замена изоляторов, очистка контактов и ножей , восстановление арматуры изоляторов разъединителя высокого напряжения. Очистка от грязи и металлизации контактов и дугогасительных камер, замена вкладышей и контактов, замена сломанных или ослабленных пружин, замена смазки, регулирование входа и выхода ножей в гнездах выключателей нагрузки высокого напряжения. Выполнение комплексных работ: смонтировать распределительное устройство для замены освещения ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Ремонт элементов схем управления, определение неисправностей в схемах управления металлорежущих станков. Ремонт силового оборудования. Проверка работы двигателя, аппаратов управления, контроллеров промышленного предприятия. Дефектовка аккумуляторных батарей, подкрановых устройств. Выполнение работ по чертежам и схемам; определение неисправностей и их устранение. Выполнение ремонта электродвигателей: регулировка, балансировка. Выявление неисправностей и выполнение ремонта электрической части тельфера. Выполнение комплексных работ: Выявление неисправностей и выполнение ремонта электрической части кран-балки. Выполнение ремонта воздушных линий, замена изоляторов, подтяжка провеса провода. Выполнение ремонта гальванических установок: генератора, выпрямителя. Выполнение технического обслуживания и ремонта электропечных установок: спиралей, тепловых реле. |  |  | 36 |  |
| Всего |  |  | 336 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

# 1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

# 1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 416 с.

- Справочники:

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

2.2. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб. пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2010. - 256 с.

Журналы:

«Инновации. Технологии. Решения»

«Инструмент. Технология. Оборудование»

«Информационные технологии»

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

Сайты: http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера

http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю) и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению профессиональных модулей (18 часов в неделю). Длительность урока теоретического обучения составляет 45 минут, продолжительность учебной практики (производственного обучения) - не более 6 часов в день.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» является изучение теоретического материала междисциплинарных курсов «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» и «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий» и прохождения учебной (производственного обучения) практики для получения первичных профессиональных навыков по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную (производственное обучение) практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. Производственную практику в рамках профессионального модуля рекомендуется проводить концентрированно.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)». Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - определять вид обработки согласно чертежу. - обоснование выбора инструмента для изготовления детали. Точность выполнения операций согласно чертежу. | Экспертная оценка на практическом экзамене. Устный экзамен. Экспертная оценка на практическом экзамене. |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - демонстрация практических навыков изготовления приспособления для сборки и ремонта - обоснование выбранного приспособления. | Экспертная оценка на практическом экзамене. Устный экзамен. |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - выявление поломок и дефектов электрооборудования. - обоснование выбора и способа устранения выявленных дефектов электрооборудования. | Экспертная оценка на практическом экзамене. Устный экзамен. |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - выявление дефектов электрооборудования. - обоснование проведения ремонта электрооборудования. | Экспертная оценка на практическом экзамене. Устный экзамен. |
| По окончании данного модуля проводится экзамен (квалификационный) |  |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика: - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; - адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений. | Наблюдение, оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на производственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации; оценка портфолио (результатов достижений); интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профес-сиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с применением интегрированных знаний профессиональной области. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - Эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - Владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности; - организация работы команды, постановка целей, мотивация, контроль результатов. | Анализ результатов деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - планирование повышения личностного и квалификационного уровня. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - Активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение, оценка портфолио (свидетельств, сертификатов, дипломов, грамот, видео-фотомате-риалов и др.) |
| 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - Успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

6. Регистрация внесения изменений

| №№ | Номера страниц |  |  | Основания для внесения изменений | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замена | новые | аннулиров. |  |  |  |