Билет 1.

- Конструкция асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым ротором.

- Режим короткого замыкания  трансформатора.

- Назначение дополнительных полюсов генератора постоянного тока.

Билет 2.

- Назначение, принцип действия синхронных генераторов. Явнополюсные и неявнополюсные синхронные генераторы, их основные конструктивные элементы.

- Режим холостого хода трансформатора.

- Как устроен асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором?

Билет 3.

- Асинхронные двигатели с фазным ротором. Конструкция, область применения.

- Назначение и конструкция отделителей, короткозамыкателей?

- Системы охлаждения М и Д.

Билет 4.

- Назначение, принцип действия силового трансформатора .

- Реакция якоря синхронного генератора.

- Как осуществляется включение трансформатора в сеть?

Билет 5.

- Особенности конструкции автотрансформаторов.

- Назначение разрядников и ОПН?

- Назначение коллектора электрической машины постоянного тока.

Билет 6.

- Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции электрических машин.

- Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов напряжения.

- Принцип действия синхронного двигателя.

Билет 7.

- Назначение, конструкция разъединителей для наружной установки.

- Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения  элегазовых выключателей.

- Системы охлаждения ДЦ и Ц.

Билет 8.

- Выключатели нагрузки, их назначение, конструкция, область применения.

- Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения  вакуумных выключателей.

- Как определяется номинальная мощность трехфазного трансформатора.

Билет 9.

1. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока.

2. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения воздушных выключателей.

3. Способы  пуска асинхронного двигателя.

Билет 10.

1. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения предохранителей напряжением выше 1000 В.

2. Назначение выключателей напряжением выше 1000 В.

3. Что такое коммутация, коммутационные аппараты?