**Экономический расчет по проекту КЭС 800 МВт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование** | **1 вариант** | **2 вариант** | **Отклонение****+ -** |
|  | Выработка э/энегргии, Э. выр. тыс. р. | 5606400 | 5606400 | **-** |
|  | СН. тыс. р |  448512 |  448512 | **-** |
|  | Э. ш. тыс.р. | 5157888 | 5157888 | **-** |
|  | Ззп. тыс.р. |  369600 |  271800 | 97800 |
|  | Зо. тыс.р. |  110880 |  81540 | 29340 |
|  | Кст. тыс.р. | 8403186,24 | 7874997,12 | 528189,12 |
|  | Сф. тыс.р. | 7562867,62 | 7087497,41 | 475370,21 |
|  | А. тыс.р. |  756286,76 |  708749,74 |  47537,02 |
|  | Зр. тыс.р. |  726035,29 |  680399,75 |  45635,54 |
|  | Спр. тыс.р | 5280136,1 | 4971474,37 | 308661,73 |
|  | Зт. тыс.р. | 3065899 | 2992248 |  73651 |
|  | Зэ/э. тыс.р. | 3035240,01 | 2962325,52 |  72914,49 |
|  | Зт/э. тыс.р. | 30658,99 | 29922,48 |  736,51 |
|  | Зс. э/э. тыс.р. | 4204539,12 | 4005753,86 | 198785,26 |
|  | Всего тыс.р. | 4277668,2 | 4076138,5 | 201529,7 |
|  | Перемен.тыс.р. | 3065899 | 2992248 | 73651 |
|  | Условно-постоян. | 1211769,2 | 1083890,5 | 127878,7 |
|  | С. э/э. р. МВт |  815,17 |  776,63 |  38,54 |
|  | Т. э/э .р. МВт |  937,45 |  893,12 |  44,33 |
|  | ТП. тыс.р. | 4835262,11 | 4606612,93 |  649,18 |
|  | П тыс.р. |  557593,91 |  530474,43 | 27119,48 |
|  | R. % |  13 |  13 | - |
|  | С. Ок. лет |  15,1 |  14,8 |  0,3 |