**Экономический расчет по проекту КЭС 800 МВт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование** | **1 вариант** | **2 вариант** | **Отклонение**  **+ -** |
|  | Выработка э/энегргии, Э. выр. тыс. р. | 5606400 | 5606400 | **-** |
|  | СН. тыс. р | 448512 | 448512 | **-** |
|  | Э. ш. тыс.р. | 5157888 | 5157888 | **-** |
|  | Ззп. тыс.р. | 369600 | 271800 | 97800 |
|  | Зо. тыс.р. | 110880 | 81540 | 29340 |
|  | Кст. тыс.р. | 8403186,24 | 7874997,12 | 528189,12 |
|  | Сф. тыс.р. | 7562867,62 | 7087497,41 | 475370,21 |
|  | А. тыс.р. | 756286,76 | 708749,74 | 47537,02 |
|  | Зр. тыс.р. | 726035,29 | 680399,75 | 45635,54 |
|  | Спр. тыс.р | 5280136,1 | 4971474,37 | 308661,73 |
|  | Зт. тыс.р. | 3065899 | 2992248 | 73651 |
|  | Зэ/э. тыс.р. | 3035240,01 | 2962325,52 | 72914,49 |
|  | Зт/э. тыс.р. | 30658,99 | 29922,48 | 736,51 |
|  | Зс. э/э. тыс.р. | 4204539,12 | 4005753,86 | 198785,26 |
|  | Всего тыс.р. | 4277668,2 | 4076138,5 | 201529,7 |
|  | Перемен.тыс.р. | 3065899 | 2992248 | 73651 |
|  | Условно-постоян. | 1211769,2 | 1083890,5 | 127878,7 |
|  | С. э/э. р. МВт | 815,17 | 776,63 | 38,54 |
|  | Т. э/э .р. МВт | 937,45 | 893,12 | 44,33 |
|  | ТП. тыс.р. | 4835262,11 | 4606612,93 | 649,18 |
|  | П тыс.р. | 557593,91 | 530474,43 | 27119,48 |
|  | R. % | 13 | 13 | - |
|  | С. Ок. лет | 15,1 | 14,8 | 0,3 |