**Задание по наладке МДК 01.02. (повторение)**

**7.02.22 1пара.** Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу

**7.02.22 2пара.** Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы, токоведущих частей, и контактных соединений.

**8.02.22. 1пара, 2пара** Измерения и испытания, определяющие состояния изоляции: измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции, определение тока утечки, метод «емкость-время», емкостно-частотный метод, измерение тангенса угла диэлектрических потерь, испытания изоляции повышенным напряжением.

**11.02.22**. **1пара** Последовательность наладочных работ

**11.02.22. 2пара** Объем и нормы испытаний электрооборудования при вводе в эксплуатацию

При повторении пользоваться конспектами. Если нет конспектов написать. Комогорцева В.Т