Урок 105-106.

Контрольная работа

по теме: Ремонт воздушных линий электропередач.

Вопросы:

1.Основные неисправности опор воздушных линий электропередач.

2. Периодичность капитального и текущего ремонтов ВЛ.

3. Причины повреждений на ВЛ.

4. Какие виды работ входят в объем капитального ремонта ВЛ выше 1000В?

- Основные неисправности проводов и изоляторов воздушных линий электропередач.

- Каким образом определяется объем ремонтных работ ВЛ?

7. Какие виды работ входят в объем текущего ремонта ВЛ выше 1000В?

8. Перечислить документацию, которая ведется для планирования ремонтов ВЛ.

Задание:

Выполнить контрольную работу.