- Ревизия  предохранителей, рубильников,

- пакетных переключателей и   кнопок управления.

- Выбор сечения  плавких вставок в зависимости от тока потребителей.

- Ревизия   контакторов   и  магнитных   пускателей. 2Чистка  и  регулирование прижатия силовых   и   вспомогательных   контактов,

- определение дефектов в магнитной системе.

- Составление схемы управления асинхронным      электродвигателем     с  использованием     магнитного   пускателя.

- Сборка    схемы    на стенде и проверка ее подачей напряжения.

8.Частичная  разборка автоматических   выключателей.

9.Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы.

10.Проверка работы автоматического  выключателя   под   напряжением.

Это задания по учебной практике МДК 01.02 Наладка электрооборудования

С  07.02.2022г. – по 06.03.2022г. Всего 144часа практика.

ПО данным вопросам написать  конспект

Сдача и зачет 05.03.2022г.