Контрольная работа по теме: «Ремонт электрооборудования распределительных устройств».

Вариант 1.

- Последовательность операций при капитальном ремонте разъединителй, отделителей, короткозамыкателей.

- В каких случаях проводится внеплановый ремонт выключателей?

- Какие параметры масляного выключателя подлежат измерению после его регулировки при капитальном ремонте.

- Последовательность операций при ремонте выключателей нагрузки.

- Что входит в объем текущего ремонта измерительных трансформаторов?

- Какой способ устранения неисправности, если при закатывании тележки в шкаф КРУ неподвижные контакты разъединяющих устройств не совпадают?

- Объем капитального ремонта бетонного реактора.

Контрольная работа по теме: «Ремонт электрооборудования распределительных устройств».

Вариант 2.

1. Последовательность операций при капитальном ремонте масляных выключателей.

2. Периодичность текущего ремонта масляных выключателей.

3. Какие измерения проводят при испытаниях разъединителей, отделителей, короткозамыкателей после их регулировки при капитальном ремонте.

4. Что входит в объем текущего и капитального ремонта разрядников?

5. При каких условиях реактор подвергают капитальному ремонту?

6. Какой способ устранения неисправности в КРУ, если окислились или обгорели поверхности контактов, выводов оборудования?

7. Объем текущего ремонта бетонного реактора.