Вариант выбираем по последней цифре в номере зачетки

ВАРИАНТ 1

- Типы электростанций.

- Тракты котла.

- Виды система пылеприготовления, их особенности.

ВАРИАНТ 2

- Система технического водоснабжения

- Влияние начальных параметров перегретого пара на тепловую экономичность цикла перегретого пара.

- Параметры пара и промежуточный перегрев

ВАРИАНТ 3

- Расширение и модернизация действующих электростанций

- Регенеративный подогрев питательной воды

- Сетевые подогреватели.

ВАРИАНТ 4

- Потери пара и конденсата и их восполнение.

- Испарители и паропреобразователи.

- Деаэратор.

ВАРИАНТ 5

- Градирни.

- Регенеративные подогреватели

- Принципиальная тепловая схема

ВАРИАНТ 6

- Выбор основного и вспомогательного оборудования

- Полная тепловая схема блока

- Компоновка главного корпуса электростанции

ВАРИАНТ 7

- Топливное хозяйство пылеугольной станции

- Типы золоуловителей

- Дымовая труба

ВАРИАНТ 8

- Выбор площадки строительства (генеральный план электростанции)

- ФОРЭМ

- Деаэратор

ВАРИАНТ 9

- Топливное хозяйство пылеугольной станции

- Принципиальная тепловая схема

- Золоуловители

ВАРИАНТ 10

- Сетевые  подогреватели.

- Испарители и паропреобразователи

- Выбор основного оборудования