Урок 28. Назначение трансформаторов напряжения.

Конструкции трансформаторов напряжения

ЗНОЛ-[*] УХЛ[*]: 
З - заземляемый трансформатор; 
Н - трансформатор напряжения; 
О - однофазный; 
Л - с литой изоляцией; 
[*] - номинальное напряжение первичной обмотки, кВ; 
УХЛ[*] - климатическое исполнение и катег

Задание: Изучить материал и составить конспект.