Урок 26. Определение  конструктивных частей и параметров

элегазовых  выключателей .

Элегазовые выключатели

Достоинства элегазовых выключателей:

- пожаро- и взрывобезопасность;

- быстрота действия;

- высокая отключающая способность;

- малый износ дугогасительных контактов;

- пригодность для наружной и внутренней установки.

Недостатки элегазовых выключателей:

- необходимость специальных устройств для наполнения, перекачки и очистки SF6;

- высокая стоимость элегаза.

Задание: Изучить материал и составить конспект.