Контрольная работа.

Вариант выбираем по последней цифре в номере зачетки.

Вариант 1.

- Дайте определения понятиям: ток, напряжение, ЭДС, мощность, узел, ветвь, контур.

- Что такое намагниченность вещества? Напряженность магнитного поля. Закон полного тока.

- Поясните принцип электромагнитной инерции. Правило Ленца.

- Сформулируйте закон электромагнитной индукции

Вариант 2.

- Сформулируйте основные законы электротехники.

- Приведите основные способы представления синусоидальных электрических величин.

- Что такое магнитная цепь и каковы назначение и области применения магнитных цепей?

- Элементы нелинейные электрических цепей, их характеристики и параметры.

Вариант 3.

- Основные принципы метода наложений (суперпозиции).

- В чем заключается отличие в терминах: «электродвижущая сила», «электрическое напряжение», «разность электрических потенциалов»?

- Какова методика расчета симметричных разветвленных магнитных цепей?

- Законы электротехники (Закон Ома, Законы Кирхгофа, Закон Джоуля-Ленца).

Вариант 4.

- Сущность метода эквивалентного генератора.

- Источники напряжения и тока, их вольт- амперные характеристики.

- Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока.

- Переходные процессы в линейных цепях постоянного тока.

Вариант 5.

- Сущность метода узловых потенциалов (напряжений).

- Принципы классического метода расчета электрических цепей

- Сформулируйте законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.

- Как рассчитывается эквивалентное сопротивление при последовательном и параллельном соединении резисторов?

Вариант 6.

- Электромагнетизм и электромагнитная индукция

- По каким признакам классифицируют магнитные цепи?

- Дайте определение линейной и нелинейной электрических цепей.

- Что такое активная и реактивная мощность?

Вариант 7.

- Сформулируйте закон Ома для магнитной цепи.

- Дайте определение магнитного поля. Магнитная индукция. Магнитный поток.

- Поясните применение закона полного тока для расчета магнитных цепей.

- Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой

Вариант 8.

- Сформулируйте закон полного тока для магнитной цепи.

- Что представляет собой резонанс токов, и какие условия необходимы для его возникновения?

- Соединение обмоток генератора и фаз приемника треугольником

- Назначение нулевого провода. Защитное заземление.

Вариант 9.

- Режимы работы цепи постоянного тока.

- Ферромагнитные вещества. Магнитные свойства вещества.

- Назначение и классификация трансформаторов

- Какие токи называются постоянными, а какие переменными?

Вариант 10.

- Баланс мощностей в цепях постоянного тока и его определение.

- Дайте понятия активной, реактивной и полной мощности в цепи переменного тока.

- Дайте определение установившегося и переходного процессов в электрической цепи.

- Для чего и как выполняется заземление.