Темы курсовых работ по ПМ 02 специальности 13. 02.01 «Тпловые электричекие станции» 2017-2018учбный год.

|  | Обозна-чение | Размер-ность | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. мощность номинальная | NЭ | МВт | 40 | 50 | 50 | 110 | 105 | 80 | 200 | 300 | 500 | 800 | 180 | 60 | 105 | 140 | 60 |
| 2. тип турбины | - | - | Р | Р | Т | Т | Р | ПТ | К | К | К | К | Т | Р | Т | ПТ | Т |
| 3. начальные параметры | P0/t0 | МПа/ 0С | 12,8 /555 | 12,8 /565 | 12,8 /555 | 12,8 /555 | 12,8 /565 | 12,8 /560 | 12,8 /550 | 23,5/ 540 | 23,5/ 540 | 23,5/ 540 | 12,75/550 | 12,8/560 | 12,75/565 | 12,8/555 | 12,8/560 |
| 4. параметры после пром. перегрева | P0ПП/ t0ПП | МПа/ 0С | - | - | - | - | - | - | 2,34/540 | 3,65/ 540 | 3,75/ 540 | 3,34/ 540 | 2,52/ 550 | - | - | - | - |
| 5. давление в конденсаторе или противодавление | PK | МПа | 3 | 1,5 | 0,0045 | 0,0053 | 1,47 | 0,005 | 0,004 | 0,0035 | 0,003 | 0,0035 | 0,0068 | 1,5 | 0,00 54 | 0,00 63 | 0,00 51 |
| 6. давление пара производственного отбора | PП | МПа | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - |
| 7. давление пара отопительных отборов: верхнего нижнего | PТВ РТН | МПа | - - | - - | 0,12 0,06 | 0,16 0,08 | - - | 0,18 0,09 | - - | - - | - - | - - | 0,16 0,08 | - - | 0,18 0,09 | 0,2 0,1 | 0,18 0,09 |
| 8. давление за ЦВД ЦСД | РКЦВД РКЦСД | МПа | - - | - - | 3,24 - | 3,29 0,08 | - - | 1,3 - | 2,58 0,128 | 4,05 0,25 | 3,35 0,23 | 3,76 0,284 | 2,7 0,08 | - - | 3,29 0,09 | 1,5 - | 2,96 - |
| 9. расход пара в производственный отбор | DП | т/ч | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - |
| 10. расход пара в отопительные отборы | DT | т/ч | - | - | 180 | 320 | - | 130 | - | - | - | - | 460 | - | 320 | 220 | 180 |
| 11. тепловой расчет проточной части | - | - | турбины | турбины | ЦВД | ЦВД | турбины | ЦВД | ЦВД | ЦВД | ЦВД | ЦВД | ЦВД | турбины | ЦВД | ЦВД | ЦВД |
| 12. специальное задание | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Обозна-чение | Размер-ность | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. мощность номинальная | NЭ | МВт | 185 | 800 | 215 | 80 | 100 | 300 | 500 | 50 | 1200 | 100 | 135 | 175 | 40 | 260 | 210 |
| 2. тип турбины | - | - | Т | К | К | ПТ | Р | К | К | Р | K | Р | ПТ | Т | Р | Т | К |
| 3. начальные параметры | P0/t0 | МПа/ 0С | 12,8/ 555 | 23,5/ 545 | 12,8/ 565 | 12,8/ 550 | 12,8/ 560 | 23,5/545 | 23,5/ 550 | 12,8/ 550 | 23,5/ 540 | 12,8/ 540 | 12,8/ 560 | 12,8/555 | 12,8/565 | 23,5/ 545 | 12,75/550 |
| 4. параметры после пром. перегрева | P0ПП/ t0ПП | МПа/ 0С | - | 3,25/ 545 | 2,34/ 565 | - | - | 3,7/ 545 | 3,4/ 550 | - | 3,68/ 540 | - | - | 2,5/ 555 | - | 3,7/ 545 | 2,34/540 |
| 5. давление в конденсаторе или противодавление | PK | МПа | 0,0064 | 0,0035 | 0,0045 | 0,0055 | 1,8 | 0,004 | 0,0035 | 1,8 | 0,0035 | 1,35 | 0,006 | 0,005 | 2,7 | 0,006 | 0,004 |
| 6. давление пара производственного отбора | PП | МПа | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 1,47 | - | - | - | - |
| 7. давление пара отопительных отборов: верхнего нижнего | PТВ РТН | МПа | 0,22 0,11 | - - | - - | 0,16 0,08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,18 0,09 | 0,16 0,08 | - - | 0,22 0,11 | - - |
| 8. давление за ЦВД ЦСД | РКЦВД РКЦСД | МПа | 1,47 0,11 | 3,7 0,285 | 2,6 0,13 | 1,3 - | - - | 4,1 0,26 | 3,8 0,24 | - - | 4,06 0,976 | - - | 1,47 - | 2,8 0,08 | - - | 4,05 0,98 | 2,58 0,128 |
| 9. расход пара в производственный отбор | DП | т/ч | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - |
| 10. расход пара в отопительные отборы(суммарный) | DT | т/ч | 520 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | 210 | 520 | - | 640 | - |
| 11. тепловой расчет проточной части | - | - | ЦВД | ЦВД | ЦВД | ЦВД | турбины | ЦВД | ЦВД | турбины | ЦВД | турбины | ЦВД | ЦВД | турбины | ЦВД | ЦВД |
| 12. специальное задание | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |