Задание на производственную практику

Группа 27-1а

| Наименование тем | Содержание учебного материала |  | Дата/ Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Тема 1 Определение электрических нагрузок станций и потребителей | Вопросы |  | 28.09 29.09 /12 |
|  | 1. | Обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам. |  |
| Тема 2 Контроль и измерения электрических параметров электроэнергетических систем | Вопросы |  | 30.09 /6 |
|  | 1. | Оценка параметров качества передаваемой электроэнергии |  |
|  | 2. | Измерение активной энергии трехфазной цепи с использованием измерительных трансформаторов |  |
|  | 3. | Измерение реактивной энергии трехфазной цепи |  |
| Тема 3 Устройство электрических сетей | Вопросы |  | 01.10 02.10 /12 |
|  | 1. | Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. |  |
|  | 2. | Сооружение ВЭЛ: подготовка трассы, земляные работы, сооружение фундаментов, сборка и установка опор, монтаж проводов и тросов. |  |
|  | 3. | Конструкция кабельных линий. Выполнение работ на КЛ. |  |
| Тема 4 Качество электрической энергии и его обеспечение | Вопросы |  | 03.10 /6 |
|  | 1. | Обслуживание элементов систем контроля и управления. |  |
|  | 2. | Контроль качества энергии. |  |

Ответы на вопросы делаем в форме презентаций. Презентация по каждой теме. Всего 4 презентации. В презентации обязательно использовать фотографии и видео реального оборудования ЭС и ПС.