Задание на производственную практику для группы 27-1б

2 - 7 ноября 2020 года

профессиональнЫЙ модулЬ ПМ.03

«КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»

специальность 13.02.03 электрические станции, сети и системы

| Наименование тем | Содержание учебного материала |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Тема 9 Автоматика электроэнергетических систем | Вопросы |  | 6 |
|  | 1. | Устройства АПВ, АВР и АЧР. |  |
| Тема 10 Разработка и выбор схемы электрической сети | Вопросы |  | 12 |
|  | 1. | Схем местных и районных электрических сетей электроэнергетических систем. Номинальные напряжения элементов ЭЭС. |  |
| Тема 11 Электрический расчет местных сетей | Вопросы |  | 6 |
|  | 1. | Определение потерь напряжения в электрических линиях. |  |
| Тема 12 Экономические расчеты в электроэнергетике | Вопросы |  | 12 |
|  | 1. | Выбор экономичного режима работы электрооборудования на ЭС и ПС. |  |

Отчет делаем в форме презентаций. Презентация по каждой теме (5-10 слайдов). Всего 4 презентации. В презентации обязательно использовать фотографии и видео реального оборудования ЭС и ПС.

Требования к презентации:

- Первый слайд - Титульный (оформить аналогично титульному листу курсового проекта).

- 5-10 слайдов, раскрывающих тему презентации.

- Последний слайд – источники информации.