**Практика ПМ. 04 Контроль производства тепловой энергии и управления им.**

1. Описание тепловой схемы блока К-200-130 (турбина ЛМЗ или ХТГЗ на выбор)
2. Описание котлоагрегата (по необходимой паропроизводительности выбираем котел и описываем его)
3. Описание бойлерной группы турбоагрегата (выбираем количество и тип сетевых подогревателей и описание)
4. Схемы (ПТС, котла и бойлеров) прикладываем в формате А4.

Объем 15-20 листов печатного текста.