Уроки  48,49,50

Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область применения.

Типы предохранителей напряжением выше 1000 В.

ПВТ – предохранитель выхлопной для защиты силовых трансформаторов

ПСН – предохранитель стреляющий для наружной установки

Задание: Объяснить конструкцию выключателя нагрузки ВНПР (устно).