Практика ПМ. 04 Контроль производства тепловой энергии и управления им.

Описать схемы котлоагрегата (марку котла выбираем самостоятельно):

- Установка непрерывного шлакоудаления.

- Багерные насосы (назначение, описание, условия работы).

- Золоулавливание и золоудаление (назначение, описание, условия работы).

- Устройство золоулавителя (любой золоуловитель на усмотрение студента).

- Аварии, требующие немедленного останова котла.

- Нормы качества пара и воды для барабанного котла.

- Обслуживание тягодутьевой установки.

- Схемы (золошлакоудаления, золоуловителя) прикладываем в формате А4.

Объем 10-15 листов печатного текста.