**Практика ПМ. 04 Контроль производства тепловой энергии и управления им.**

Описать схемы котлоагрегата (марку котла выбираем самостоятельно):

1. Установка непрерывного шлакоудаления.
2. Багерные насосы (назначение, описание, условия работы).
3. Золоулавливание и золоудаление (назначение, описание, условия работы).
4. Устройство золоулавителя (любой золоуловитель на усмотрение студента).
5. Аварии, требующие немедленного останова котла.
6. Нормы качества пара и воды для барабанного котла.
7. Обслуживание тягодутьевой установки.
8. Схемы (золошлакоудаления, золоуловителя) прикладываем в формате А4.

Объем 10-15 листов печатного текста.