Задания для дистанционного обучения гр. 28-1А

Охрана труда:

23.11.20 2 часа  Технические мероприятия  обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

30.11.20г.  2 часа Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках.

7.12.20. 2 часа  Вывешивание запрещающих плакатов.

На данные темы составить конспекты.    Комогорцева В.Т.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

По схеме составить бланки переключения:

1.Вывод в ремонт  1Т.   23.11.20г.

2. Вывод из ремонта 1Т.  23.11.20г.

3.Вывод в ремонт КРУН-10 кВ.   26.11.20г.

4.Вывод из ремонта КРУН-10 кВ.   30.11.20г

5.Вывод в ремонт  В-10-1Т    3.12.20г.