Урок 62. Определение конструктивных частей  и параметров

предохранителей выше 1000 В.

ПВТ – предохранитель выхлопной для защиты силовых трансформаторов.

ПСН – предохранитель стреляющий для наружной установки.

Задание:

- Изучить конструкцию предохранителя ПК и объяснить назначение всех элементов.