Урок 63. Определение  конструктивных частей  и параметров воздушных выключателей.

Воздушные выключатели

Задание: Изучить материал и составить конспект.

Достоинства воздушных выключателей:

-  взрыво- и пожаробезопасность;

- быстродействие и возможность АПВ;

- высокая отключающая способность;

-легкий доступ к дугогасительным камерам;

- пригодность для наружных и внутренних установок.

Недостатки воздушных выключателей:

- необходимость компрессорной установки;

-  сложная конструкция;

- высокая стоимость

- трудность установки встроенных трансформаторов тока.